Сведения о техническом состоянии сетей ОАО «Серовский завод ферросплавов» за 2009 год

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии на транзит | Протяженность обслуживаемых сетей, км | Количество аварийных отключений (ограничений) |  |  |  |  | Причины аварийных отключений (отключений) | Мероприятия по устранению причин аварийных отключений (ограничений) | Объем, недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. 2009г. | 2 кв 2009 г. | 3 кв. 2009 г | 4 кв. 2009 г. | за 2009 год |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Главный энергетик                                                                           О.В. Прохоров