## 2014
Информация
о балансе электрической энергии (мощности) по сетям ОАО "Серовский завод ферросплавов" 2014 год
(наименование электросетевой организации)
№ | Наименование | Электрическая энергия, тыс. кВтч | [5 empty] | Мощность, кВт
п/п | показателя | Всего | ГН | ВН | СН I | СН II | НН | Всего | ГН | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Поступление электрической | 3: 73226.6; 7: 73226.6; 13: 8359.2
| энергии(мощности) в сеть | 9: 8359.2
всего, в том числе:
1.1. | Из смежной сети всего, в т.ч.
из сети
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН I
1.1.3. | СН II
1.2. | От электростанций
1.3. | Поступление электрической
энергии (мощности) от других
сетевых организаций всего
в том числе:
1.3.1. | от сетевой организации I
| ОАО "МРСК Урала" | 3: 73226.6; 7: 73226.6; 9: 8359.2; 13: 8359.2
1.3.2. | от сетевой организации II
2. | Потери электрической энергии
| в сети | 3: 10.559; 7: 10.559; 9: 1.205; 13: 1.205
| то же в % (п.2/п.1) | 3: 0.987; 7: 0.987
3. | Полезный отпуск электрической
| энергии (мощности) из сети | 3: 73216.041; 7: 73100.024; 8: 116.017; 9: 8357.995; 13: 8321.995; 14: 36
всего, в том числе
3.1. | Конечным потребителям (в т.ч. | 3: 72274.891; 7: 72158.874; 8: 116.017; 9: 8177.995; 13: 8141.995; 14: 36
на собственное потребление
3.1.1. | В том числе потребителям,
присоединенным к центру
питания на генераторном
напряжении
3.2. | Сальдо переток в сети других
| сетевых организаций всего | 3: 941.15; 7: 941.15; 9: 180; 13: 180
в том числе:
3.2.1. | в сети сетевой организации 1
| ОАО "РСК" | 3: 941.15; 7: 941.15; 9: 180; 13: 180
3.2.2. | в сети сетевой организации 2
4. | Итого (п.1=п.2.+п.3) | 3: 73226.6; 7: 73110.583; 8: 116.017; 9: 8359.2; 13: 8323.2; 14: 36
| Главный энергетик | 8: Семакин А.Е.