## 2012
Информация
о балансе электрической энергии (мощности) по сетям ОАО "Серовский завод ферросплавов" 2012 год
(наименование электросетевой организации)
№ | Наименование | Электрическая энергия, тыс. кВтч | [5 empty] | Мощность, кВт
п/п | показателя | Всего | ГН | ВН | СН I | СН II | НН | Всего | ГН | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Поступление электрической | 3: 51349.6; 7: 51349.6; 13: 5845.81
| энергии(мощности) в сеть | 9: 5845.81
всего, в том числе:
1.1. | Из смежной сети всего, в т.ч.
из сети
1.1.1. | ВН
1.1.2. | СН I
1.1.3. | СН II
1.2. | От электростанций
1.3. | Поступление электрической
энергии (мощности) от других
сетевых организаций всего
в том числе:
1.3.1. | от сетевой организации I
| ОАО "МРСК Урала" | 3: 51349.6; 7: 51349.6; 9: 5845.81; 13: 5845.81
1.3.2. | от сетевой организации II
2. | Потери электрической энергии
| в сети | 3: 625.438; 7: 625.438
| то же в % (п.2/п.1) | 3: 1.218; 7: 1.218
3. | Полезный отпуск электрической | 3: 50724.162; 9: 5845.81; 13: 5845.81
| энергии (мощности) из сети | 7: 50612.294; 8: 111.868
всего, в том числе
3.1. | Конечным потребителям (в т.ч. | 3: 50027.812; 7: 49915.944; 8: 111.868; 9: 5665.81; 13: 5630.81; 14: 35
на собственное потребление
3.1.1. | В том числе потребителям,
присоединенным к центру
питания на генераторном
напряжении
3.2. | Сальдо переток в сети других
| сетевых организаций всего | 3: 696.35; 7: 696.35; 9: 180; 13: 180
в том числе:
3.2.1. | в сети сетевой организации 1
| ЗАО "Горэлектросеть" | 3: 696.35; 7: 696.35; 9: 180; 13: 180
3.2.2. | в сети сетевой организации 2
4. | Итого (п.1=п.2.+п.3) | 3: 51349.6; 7: 51237.732; 8: 111.868; 9: 5845.81; 13: 5810.81; 14: 35
| Главный энергетик | 8: Семакин А.Е.
Согласовано
Руководитель энергосбытовой организации
| ОАО "Свердловская энергогазовая компания" | 8: ___________________; 11: _________________
м.п.
Руководитель энергосбытовой организации
| ОАО "Свердловэнергосбыт" | 8: ___________________; 11: ___________________
м.п.
Руководитель
| Серовский РКЭС ОАО "РСК" | 8: ___________________; 11: ___________________
м.п.
| Руководитель ОАО "МРСК Урала" | 8: __________________; 11: __________________
м.п.