Сведения об общей  пропускной  способности подстанций  ОАО «Серовский завод ферросплавов» за 2009 г

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии на транзит | Потребление мощности на собственные нужды, МВт | Потребление мощности для транзитных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт | Планируемый резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,4 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,7 | 40 | 20 | 20 |
| Февраль 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,7 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,8 | 40 | 20 | 20 |
| Март 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,0 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,7 | 40 | 20 | 20 |
| Апрель 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,1 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,6 | 40 | 20 | 20 |
| Май 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,5 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,6 | 40 | 20 | 20 |
| Июнь 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 2,9 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,6 | 40 | 20 | 20 |
| Июль 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,6 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,8 | 40 | 20 | 20 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| Август 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,4 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,0 | 40 | 20 | 20 |
| Сентябрь 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,7 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,0 | 40 | 20 | 20 |
| Октябрь 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,9 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,1 | 40 | 20 | 20 |
| Ноябрь 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,3 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 40 | 20 | 20 |
| Декабрь 2009 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,2 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,1 | 40 | 20 | 20 |

Главный энергетик                                                         О.В. Прохоров