Сведения об общей  пропускной  способности  за 2010 г

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии на транзит | Потребление мощности на собственные нужды, МВт | Потребление мощности для транзитных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт | Планируемый резерв Мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,4 | 199 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,3 | 48 | 20 | 20 |
| Февраль 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,6 | 198 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,3 | 48 | 20 | 20 |
| Март 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,3 | 177 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 43 | 20 | 20 |
| Апрель 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,5 | 166 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,1 | 40 | 20 | 20 |
| Май 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,6 | 157 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,1 | 38 | 20 | 20 |
| Июнь 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,0 | 151 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,1 | 37 | 20 | 20 |
| Июль 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,3 | 149 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 36 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Август 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,3 | 150 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 37 | 20 | 20 |
| Сентябрь 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,4 | 167 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 40 | 20 | 20 |
| Октябрь 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,4 | 170 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,9 | 41 | 20 | 20 |
| Ноябрь 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,7 | 193 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,3 | 47 | 20 | 20 |
| Декабрь 2010 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,6 | 198 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,4 | 48 | 20 | 20 |

Главный энергетик  ОАО «СЗФ»                                                Прохоров О.В