Сведения об общей  пропускной  способности  за 2011 г.

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии на транзит | Потребление мощности на собственные нужды, МВт | Потребление мощности для транзитных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт | Планируемый резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,9 | 207 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,5 | 40 | 20 | 20 |
| Февраль 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,7 | 206 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,4 | 40 | 20 | 20 |
| Март 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 3,8 | 184 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,9 | 35 | 20 | 20 |
| Апрель 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,2 | 173 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 33 | 20 | 20 |
| Май 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,5 | 164 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,1 | 31 | 20 | 20 |
| Июнь 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,6 | 157 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 30 | 20 | 20 |
| Июль 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,4 | 155 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 30 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Август 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,5 | 156 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,2 | 30 | 20 | 20 |
| Сентябрь 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,1 | 173 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,1 | 33 | 20 | 20 |
| Октябрь 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,5 | 177 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,0 | 34 | 20 | 20 |
| Ноябрь 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,7 | 201 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,1 | 39 | 20 | 20 |
| Декабрь 2011 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,9 | 206 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,4 | 40 | 20 | 20 |

Главный энергетик  ОАО «СЗФ»                                                Прохоров О.В.