Сведения об общей  пропускной  способности  за 2012 г.

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии на транзит | Потребление мощности на собственные нужды, МВт | Потребление мощности для транзитных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт | Планируемый резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,8 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,4 | 35 | 20 | 20 |
| Февраль 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,9 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,4 | 35 | 20 | 20 |
| Март 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 5,1 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,3 | 35 | 20 | 20 |
| Апрель 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,95 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,19 | 35 | 20 | 20 |
| Май 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,42 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,11 | 35 | 20 | 20 |
| Июнь 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,48 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,79 | 35 | 20 | 20 |
| Июль 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,34 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,10 | 35 | 20 | 20 |
| 1 |  |  |  |  |
| Август 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,54 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,11 | 35 | 20 | 20 |
| Сентябрь 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,40 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,12 | 35 | 20 | 20 |
| Октябрь 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,58 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,13 | 35 | 20 | 20 |
| Ноябрь 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,59 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,30 | 35 | 20 | 20 |
| Декабрь 2012 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,83 | 180 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,12 | 35 | 20 | 20 |

Главный энергетик  ОАО «СЗФ»                                        Семакин    А.Е.