Сведения об общей  пропускной  способности  за 2013 г.

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии на транзит | Потребление мощности на собственные нужды, МВт | Потребление мощности для транзитных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт | Планируемый резерв мощности для присоединения транзитных потребителей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,74 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,83 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,25 | 35 | 20 | 20 |
| Февраль 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,67 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,98 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,18 | 35 | 20 | 20 |
| Март 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,46 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,82 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,23 | 35 | 20 | 20 |
| Апрель 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,49 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,43 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,09 | 35 | 20 | 20 |
| Май 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,36 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,5 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,09 | 35 | 20 | 20 |
| Июнь 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,38 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,35 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,06 | 35 | 20 | 20 |
| Июль 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,27 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 1,96 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,10 | 35 | 20 | 20 |
| Август 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,46 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,23 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,15 | 35 | 20 | 20 |
| Сентябрь 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,29 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,48 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,03 | 35 | 20 | 20 |
| Октябрь 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,55 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,39 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,11 | 35 | 20 | 20 |
| Ноябрь 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,43 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,78 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,13 | 35 | 20 | 20 |
| Декабрь 2013 г. |  |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 4,68 | 180 | 0 | 0 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 2,75 | 3 | 0 | 0 |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 1,23 | 35 | 20 | 20 |

Главный энергетик  ОАО «СЗФ»                                        Семакин    А.Е.