**Информация**

**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации**

**ОАО «Серовский завод ферросплавов» за 2013 г.**

Январь 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое борудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | 29.01.13г. 17:56 | 29.01.13г.18:54 | аварийное откл |  |
| 2 | ПС№9 | 29.01.13г. 17:56 | 29.01.13г.18:54 | аварийное откл |  |
| 3 | ПС№11 | 29.01.13г. 17:56 | 29.01.13г.18:54 | аварийное откл |  |

Февраль 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | 07.02.13г. 22:15 | 07.02.13г.23:25 | аварийное откл |  |
| 2 | ПС№9 | 07.02.13г. 22:15 | 07.02.13г.23:25 | аварийное откл |  |
| 3 | ПС№11 | 07.02.13г. 22:15 | 07.02.13г.23:25 | аварийное откл |  |

Март 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Апрель 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Май 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Июнь 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Июль 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Август 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Сентябрь 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Октябрь 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Ноябрь 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Декабрь 2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выводимое оборудование  электросетевого объекта | Дата, время вывода | Дата, время ввода | Основание для вывода в ремонт | Примечание |
| Оборудование 10/0,4 кВ источников питания | | | | |  |
| 1 | ПС №1 | - | - | - | Плановых, аварийных  отключений  не было |
| 2 | ПС№9 | - | - | - |
| 3 | ПС№11 | - | - | - |

Главный энергетик А.Е. Семакин